## 报
首义校区安防系统零星维修项目采购需求
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电热水器漏电保护转换器 | 16A，即插即用 | 1 | 台 | 总控中心卫生间
2 | 实木门锁 | 不锈钢材质，整套 | 1 | 套 | 总控中心卫生间大门
3 | LED感应灯 | 33mm*300mm，30W | 1 | 套 | 总控中心卫生间
4 | 总控感应灯 | 600mm*600mm，56W | 3 | 套 | 总控机房
5 | 漏电保护开关 | 3P 20A | 2 | 台 | 南门值班室外弱电箱内
6 | 门禁控制器 | 单门 | 1 | 台 | 35号楼分控机房
7 | 3匹机房专用空调 | 变频、适用面积33-50㎡、制冷功率2400W、制冷量7500W、循环风量2000m3/h、远程监控、双机备份、断电记忆、延时启动 | 1 | 台 | 二食堂分控机房
8 | 防盗门锁 | 不锈钢材质，整套 | 3 | 套 | 还建楼、东侧门、35号楼片区机房门
9 | 标准机柜(前后门网眼) | 600mm*1000mm*2000mm | 4 | 个 | 一食堂、电教楼片区分控机房和屏幕墙后使用
10 | PDU机柜插座 | 10A 2500W | 4 | 个 | 一食堂、电教楼片区分控机房和屏幕墙后使用
11 | 电梯内无线传输设备 | 100米,单频2.4G,摄像头POE供电网桥（一对） | 8 | 套 | 中南楼2部、银杏楼4部、文汇楼1部、校医院1部电梯使用
12 | 电源适配器 | 5V 2A | 20 | 个 | 监控摄像头维修更换用
13 | 开关电源 | 5V 20A | 2 | 台 | 中南楼片区机房改造用
14 | 光纤收发器（1光1电） |  | 4 | 对 | 东、西干道立杆更换4套
15 | 光纤收发器（1光4电） |  | 5 | 对 | 北门值班室楼顶、东干道1号杆、校产办西立杆、校商业门面楼顶、运动场看台顶改造
16 | 8口千兆交换机 | 8口千兆(带光口) | 2 | 台 | 体育馆楼顶1台、中南楼楼顶1台
17 | 24口千兆交换机 | 24口千兆(带光口) | 3 | 台 | 东侧门机房、中南楼5楼弱电间2台
18 | 明装电源插座 | 16A 86型 | 12 | 个 | 十二个片区机房机柜电源接入
19 | 辅材 | 电源线、水晶头、胶布、接头、软管等 | 1 | 批